山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 79 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-16 01:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 02:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 03:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 04:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 05:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 06:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 07:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 08:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 09:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 10:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 11:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 12:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 13:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 14:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 15:00 | —— | —— | —— |
| 2014-12-16 16:00 | 7.38 | 14.61 | 309.4 |
| 2014-12-16 17:00 | 27.34 | 16.59 | 347.28 |
| 2014-12-16 18:00 | 17.59 | 16.37 | 351.25 |
| 2014-12-16 19:00 | 5.46 | 16.24 | 451.88 |
| 2014-12-16 20:00 | 5.18 | 16.37 | 203.12 |
| 2014-12-16 21:00 | 4.69 | 15.91 | 132.21 |
| 2014-12-16 22:00 | 3.9 | 15.8 | 238.54 |
| 2014-12-16 23:00 | 4.24 | 16.25 | 258 |
| 2014-12-16 24:00 | 9.47 | 16.02 | 286.46 |
| 平均 | 7.38 | 14.61 | 309.4 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

备注：运营商检修设备。