山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-04 | 39 | 1.45 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04锅炉 | 0:00 | 24.88 | 279.8 | 608.72 |  |
|  | 1:00 | 24.48 | 273.92 | 601.55 |  |
|  | 2:00 | 25 | 275.85 | 634.75 |  |
|  | 3:00 | 25.01 | 262.67 | 630.99 |  |
|  | 4:00 | 24.27 | 264.4 | 626.17 |  |
|  | 5:00 | 24.38 | 262.88 | 622.24 |  |
|  | 6:00 | 23.92 | 259.26 | 611.86 |  |
|  | 7:00 | 24.24 | 269.85 | 618.39 |  |
|  | 8:00 | 25.5 | 241.19 | 622.13 |  |
|  | 9:00 | 27 | 276.83 | 626.08 |  |
|  | 10:00 | 25.53 | 270.99 | 594.21 |  |
|  | 11:00 | 25.73 | 299.23 | 611.79 |  |
|  | 12:00 | 25.46 | 284.06 | 620.62 |  |
|  | 13:00 | 24.72 | 288.32 | 619.02 |  |
|  | 14:00 | 24.48 | 281 | 622.72 |  |
|  | 15:00 | 25.06 | 302.28 | 648.85 |  |
|  | 16:00 | 24.66 | 310.06 | 634.32 |  |
|  | 17:00 | 24.48 | 310.39 | 617.05 |  |
|  | 18:00 | 23.91 | 310.96 | 624.47 |  |
|  | 19:00 | 23.9 | 315.29 | 631.56 |  |
|  | 20:00 | 23.79 | 297.87 | 624.29 |  |
|  | 21:00 | 24.19 | 283.85 | 617.23 |  |
|  | 22:00 | 24.19 | 271.74 | 610.35 |  |
|  | 23:00 | 23.91 | 276.49 | 599.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |