山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-25 01:00 | 4.79 | 20.65 | 188.84 |
| 2015-01-25 02:00 | 3.42 | 20.36 | 188.67 |
| 2015-01-25 03:00 | 4.69 | 19.38 | 189.47 |
| 2015-01-25 04:00 | 1.8 | 18.72 | 186.55 |
| 2015-01-25 05:00 | 4.72 | 20.11 | 189.29 |
| 2015-01-25 06:00 | 5.36 | 19.65 | 178.38 |
| 2015-01-25 07:00 | 4.77 | 20.29 | 199.49 |
| 2015-01-25 08:00 | 4.45 | 20.16 | 200.35 |
| 2015-01-25 09:00 | 5.34 | 20.05 | 173.32 |
| 2015-01-25 10:00 | 5.16 | 20.21 | 201.15 |
| 2015-01-25 11:00 | 5.01 | 20.69 | 213.2 |
| 2015-01-25 12:00 | 4.71 | 20.63 | 205.82 |
| 2015-01-25 13:00 | 4.2 | 20.58 | 206.08 |
| 2015-01-25 14:00 | 5.07 | 21.03 | 216.33 |
| 2015-01-25 15:00 | 5.4 | 21.03 | 215.97 |
| 2015-01-25 16:00 | 4.19 | 21.19 | 211.23 |
| 2015-01-25 17:00 | 4.27 | 21.58 | 203.85 |
| 2015-01-25 18:00 | 4.92 | 21.39 | 197 |
| 2015-01-25 19:00 | 3.91 | 21.21 | 196.85 |
| 2015-01-25 20:00 | 4.16 | 21.24 | 193.47 |
| 2015-01-25 21:00 | 5.22 | 20.77 | 183.75 |
| 2015-01-25 22:00 | 4.47 | 20.92 | 204.74 |
| 2015-01-25 23:00 | 4.59 | 21.31 | 193.62 |
| 2015-01-25 24:00 | 3.61 | 21.01 | 190.05 |
| 平均 | 4.51 | 20.59 | 196.98 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |