山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-27 01:00 | 4.33 | 19.64 | 214.03 |
| 2015-01-27 02:00 | 3.85 | 19.4 | 200.23 |
| 2015-01-27 03:00 | 3.39 | 19.67 | 204.76 |
| 2015-01-27 04:00 | 3.79 | 19.51 | 216.9 |
| 2015-01-27 05:00 | 3.64 | 18.63 | 195.82 |
| 2015-01-27 06:00 | 3.47 | 19.14 | 201.88 |
| 2015-01-27 07:00 | 4.33 | 20.2 | 209 |
| 2015-01-27 08:00 | 3.97 | 19.72 | 231.19 |
| 2015-01-27 09:00 | 4.19 | 19.76 | 226.48 |
| 2015-01-27 10:00 | 4.12 | 19.89 | 198.99 |
| 2015-01-27 11:00 | 6.49 | 19.84 | 186.62 |
| 2015-01-27 12:00 | 5.17 | 19.79 | 206.78 |
| 2015-01-27 13:00 | 4.79 | 20.34 | 172.28 |
| 2015-01-27 14:00 | 5.38 | 20.17 | 176.42 |
| 2015-01-27 15:00 | 4.25 | 20.1 | 196.9 |
| 2015-01-27 16:00 | 8.21 | 20.03 | 212.27 |
| 2015-01-27 17:00 | 4.95 | 20.19 | 199.16 |
| 2015-01-27 18:00 | 4.48 | 20.24 | 194.73 |
| 2015-01-27 19:00 | 3.8 | 19.73 | 198.41 |
| 2015-01-27 20:00 | 4.35 | 19.62 | 229.48 |
| 2015-01-27 21:00 | 4.24 | 19.54 | 272.62 |
| 2015-01-27 22:00 | 4.84 | 19.37 | 267.1 |
| 2015-01-27 23:00 | 4.42 | 19.51 | 217.18 |
| 2015-01-27 24:00 | 3.83 | 19.98 | 207.65 |
| 平均 | 4.51 | 19.75 | 209.87 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |