山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-10 | 01:00 | 36.74 | 28.61 | 443.6 |
|  | 02:00 | 36.66 | 12.33 | 415.32 |
|  | 03:00 | 37.03 | 84.24 | 444.27 |
|  | 04:00 | 37.18 | 55.37 | 467.6 |
|  | 05:00 | 36.77 | 14.12 | 435.64 |
|  | 06:00 | 36.67 | 6.82 | 443.82 |
|  | 07:00 | 36.73 | 25.54 | 432.3 |
|  | 08:00 | 36.72 | 2.88 | 441.94 |
|  | 09:00 | 36.78 | 7.36 | 443.92 |
|  | 10:00 | 36.83 | 6.14 | 421.81 |
|  | 11:00 | 36.98 | 6.94 | 430.75 |
|  | 12:00 | 37.07 | 3.41 | 461.46 |
|  | 13:00 | 37.24 | 2.3 | 415.98 |
|  | 14:00 | 37.14 | 7.58 | 436.7 |
|  | 15:00 | 37.17 | 4.07 | 439.52 |
|  | 16:00 | 37.22 | 5.25 | 435.11 |
|  | 17:00 | 37.17 | 1.4 | 431.4 |
|  | 18:00 | 37.07 | 5.46 | 428.39 |
|  | 19:00 | 36.98 | 1.53 | 409.53 |
|  | 20:00 | 36.91 | 3.03 | 444.13 |
|  | 21:00 | 36.88 | 1.21 | 423.65 |
|  | 22:00 | 36.79 | 3.19 | 450.15 |
|  | 23:00 | 36.74 | 1.05 | 403.1 |
|  | 24:00 | 36.66 | 3.38 | 473.64 |
| 平均 |  | 36.9 | 12.22 | 436.41 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.66 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 60.85 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.0 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟