山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-13 | 01:00 | 36.45 | 6.22 | 418.68 |
|  | 02:00 | 36.34 | 1.05 | 416.42 |
|  | 03:00 | 36.28 | 3.9 | 462.9 |
|  | 04:00 | 36.05 | 2.61 | 434.18 |
|  | 05:00 | 36.05 | 9.86 | 418.95 |
|  | 06:00 | 36.22 | 3.69 | 439.01 |
|  | 07:00 | 36.11 | 5.85 | 453.53 |
|  | 08:00 | 35.92 | 3.35 | 422.26 |
|  | 09:00 | 35.99 | 5.66 | 421.53 |
|  | 10:00 | 36.11 | 3.12 | 433.81 |
|  | 11:00 | 36.49 | 8.7 | 422.92 |
|  | 12:00 | 36.56 | 4.11 | 441.22 |
|  | 13:00 | 36.8 | 5.42 | 425.57 |
|  | 14:00 | 36.93 | 2.12 | 435.79 |
|  | 15:00 | 36.91 | 3.64 | 434.33 |
|  | 16:00 | 36.98 | 1.68 | 435.56 |
|  | 17:00 | 36.74 | 6.82 | 420.2 |
|  | 18:00 | 36.83 | 1.35 | 418.32 |
|  | 19:00 | 36.82 | 3.29 | 432.91 |
|  | 20:00 | 36.71 | 1.15 | 414.85 |
|  | 21:00 | 36.6 | 3 | 438.81 |
|  | 22:00 | 36.69 | 1.2 | 432.15 |
|  | 23:00 | 36.76 | 13.35 | 431.1 |
|  | 24:00 | 36.61 | 1.2 | 421.62 |
| 平均 |  | 36.49 | 4.26 | 430.28 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.0 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.05 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 34 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟