山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-13 | 01:00 | 34.75 | 39.84 | 406.36 |
|  | 02:00 | 34.65 | 75.81 | 396.67 |
|  | 03:00 | 34.5 | 59.84 | 396.83 |
|  | 04:00 | 34.48 | 89.52 | 404.96 |
|  | 05:00 | 34.52 | 125.11 | 398.13 |
|  | 06:00 | 34.61 | 80.46 | 388.93 |
|  | 07:00 | 34.41 | 91.14 | 395.95 |
|  | 08:00 | 34.39 | 16.08 | 397.31 |
|  | 09:00 | 34.47 | 9.69 | 375.34 |
|  | 10:00 | 34.58 | 5.7 | 355.18 |
|  | 11:00 | 34.72 | 26.29 | 387.37 |
|  | 12:00 | 34.91 | 84.69 | 413.44 |
|  | 13:00 | 34.93 | 110.5 | 399.11 |
|  | 14:00 | 34.95 | 70.26 | 367.4 |
|  | 15:00 | 33.53 | 1.65 | 360.82 |
|  | 16:00 | 33.42 | 5.34 | 397.05 |
|  | 17:00 | 33.49 | 11.8 | 358.31 |
|  | 18:00 | 33.4 | 17.85 | 372.99 |
|  | 19:00 | 33.29 | 36.11 | 337.34 |
|  | 20:00 | 33.14 | 5.04 | 415.32 |
|  | 21:00 | 33.09 | 25.21 | 373.76 |
|  | 22:00 | 33.15 | 66.71 | 385.4 |
|  | 23:00 | 33.1 | 73.25 | 360.69 |
|  | 24:00 | 33.2 | 25.27 | 396.26 |
| 平均 |  | 34.07 | 48.05 | 385.04 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 71.23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 10.13 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 93 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟