山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | 硫化物 | 氰化物 | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月20日 | 128.77 | 36.78 |  |  |  |  |
| 2014年1月15日 |  |  | 0.026 | 0.014 | 0.304 | 0.011 |
| 标准限值 | 150 | 100 | 1.00 | 1.0 | 10.0 | 0.20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。我公司硫化物、氰化物、石油类、挥发酚是委托山西同源国益环境监测有限公司检测的，取样时间2014.1.15。 |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.1.20 | 0:00 | 20 | 8 | 345 |  |
|  | 1:00 | 22 | 9 | 342 |  |
|  | 2:00 | 22 | 7 | 353 |  |
|  | 3:00 | 20 | 7 | 421 |  |
|  | 4:00 | 21 | 9 | 420 |  |
|  | 5:00 | 21 | 9 | 420 |  |
|  | 6:00 | 22 | 8 | 404 |  |
|  | 7:00 | 23 | 10 | 421 |  |
|  | 8:00 | 22 | 9 | 386 |  |
|  | 9:00 | 21 | 10 | 380 |  |
|  | 10:00 | 20 | 7 | 397 |  |
|  | 11:00 | 22 | 10 | 377 |  |
|  | 12:00 | 20 | 9 | 365 |  |
|  | 13:00 | 21 | 9 | 406 |  |
|  | 14:00 | 17 | 7 | 389 |  |
|  | 15:00 | 23 | 10 | 393 |  |
|  | 16:00 | 23 | 6 | 388 |  |
|  | 17:00 | 20 | 8 | 401 |  |
|  | 18:00 | 27 | 9 | 392 |  |
|  | 19:00 | 22 | 9 | 370 |  |
|  | 20:00 | 20 | 9 | 358 |  |
|  | 21:00 | 21 | 7 | 362 |  |
|  | 22:00 | 20 | 8 | 361 |  |
|  | 23:00 | 21 | 9 | 405 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气污染物采用自动监测手段。 |  |  |  |