山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.62 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-19 01:00 | 119.01 | 21.3 | 229.52 |
| 2015-07-19 02:00 | 2.81 | 21.21 | 259.09 |
| 2015-07-19 03:00 | 67.19 | 20.71 | 324.62 |
| 2015-07-19 04:00 | 2.74 | 20.63 | 207.59 |
| 2015-07-19 05:00 | 71.69 | 20.91 | 181.48 |
| 2015-07-19 06:00 | 83.45 | 21.07 | 232.26 |
| 2015-07-19 07:00 | 23.25 | 21.07 | 186.83 |
| 2015-07-19 08:00 | 3.49 | 21.24 | 214.4 |
| 2015-07-19 09:00 | 30.91 | 21.65 | 271.24 |
| 2015-07-19 10:00 | 2.64 | 21.81 | 304.93 |
| 2015-07-19 11:00 | 35.9 | 21.64 | 303.51 |
| 2015-07-19 12:00 | 2.76 | 21.71 | 280.8 |
| 2015-07-19 13:00 | 19.56 | 22.43 | 300.9 |
| 2015-07-19 14:00 | 3.24 | 22.02 | 372.32 |
| 2015-07-19 15:00 | 52.9 | 22.97 | 375.28 |
| 2015-07-19 16:00 | 84.89 | 21.74 | 248.92 |
| 2015-07-19 17:00 | 80.91 | 21.5 | 243.7 |
| 2015-07-19 18:00 | 78.92 | 20.91 | 300.8 |
| 2015-07-19 19:00 | 32.4 | 20.66 | 268.4 |
| 2015-07-19 20:00 | 3.85 | 20.55 | 244.8 |
| 2015-07-19 21:00 | 34.85 | 19.92 | 268.93 |
| 2015-07-19 22:00 | 80.4 | 19.51 | 317.51 |
| 2015-07-19 23:00 | 41.28 | 20.24 | 292.23 |
| 2015-07-19 24:00 | 2.64 | 20.4 | 239.14 |
| 平均 | 40.07 | 21.16 | 269.55 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |