山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-20 01:00 | 21.92 | 19.69 | 242.15 |
| 2015-07-20 02:00 | 9.29 | 20.02 | 254.81 |
| 2015-07-20 03:00 | 16.22 | 19.39 | 253.13 |
| 2015-07-20 04:00 | 68.22 | 19.4 | 249.95 |
| 2015-07-20 05:00 | 9.09 | 19.79 | 267.97 |
| 2015-07-20 06:00 | 83.13 | 19.12 | 289.03 |
| 2015-07-20 07:00 | 50.41 | 20.28 | 311.23 |
| 2015-07-20 08:00 | 71.32 | 20.55 | 235 |
| 2015-07-20 09:00 | 41.57 | 22.34 | 269.42 |
| 2015-07-20 10:00 | 5.61 | 22.53 | 292.99 |
| 2015-07-20 11:00 | 2.33 | 22.52 | 288.7 |
| 2015-07-20 12:00 | 75.86 | 22.57 | 245.46 |
| 2015-07-20 13:00 | 95.23 | 23.08 | 322.86 |
| 2015-07-20 14:00 | 82.24 | 22.63 | 240.36 |
| 2015-07-20 15:00 | 92.34 | 22.69 | 267.68 |
| 2015-07-20 16:00 | 8.36 | 23.06 | 223.45 |
| 2015-07-20 17:00 | 2.16 | 22.96 | 214.19 |
| 2015-07-20 18:00 | 64.07 | 22.41 | 227.78 |
| 2015-07-20 19:00 | 3.24 | 21.84 | 180.89 |
| 2015-07-20 20:00 | 76.4 | 21.64 | 204.62 |
| 2015-07-20 21:00 | 31.66 | 21.32 | 221.73 |
| 2015-07-20 22:00 | 29.58 | 21.33 | 202.58 |
| 2015-07-20 23:00 | 2.22 | 21.37 | 223.26 |
| 2015-07-20 24:00 | 29.42 | 21.66 | 211.86 |
| 平均 | 40.50 | 21.42 | 247.55 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |