山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-21 01:00 | 3.34 | 21.38 | 213.7 |
| 2015-07-21 02:00 | 73.72 | 21.25 | 320.51 |
| 2015-07-21 03:00 | 66.88 | 22.6 | 294.32 |
| 2015-07-21 04:00 | 64.26 | 21.13 | 264.28 |
| 2015-07-21 05:00 | 106.11 | 21.27 | 260.18 |
| 2015-07-21 06:00 | 131.18 | 21.25 | 181.36 |
| 2015-07-21 07:00 | 83.6 | 21.39 | 269.14 |
| 2015-07-21 08:00 | 90.94 | 21.31 | 260.34 |
| 2015-07-21 09:00 | 78.32 | 22.2 | 261.43 |
| 2015-07-21 10:00 | 80.51 | 21.76 | 294.71 |
| 2015-07-21 11:00 | 92.79 | 22.85 | 305.17 |
| 2015-07-21 12:00 | 109.36 | 23.05 | 281.77 |
| 2015-07-21 13:00 | 105.6 | 22.91 | 319.38 |
| 2015-07-21 14:00 | 112.21 | 22.44 | 356.74 |
| 2015-07-21 15:00 | 75.94 | 22.64 | 282.53 |
| 2015-07-21 16:00 | 57.17 | 22.75 | 278.9 |
| 2015-07-21 17:00 | 24.41 | 19.72 | 248.38 |
| 2015-07-21 18:00 | 25.7 | 13.94 | 195.97 |
| 2015-07-21 19:00 | 101.42 | 12.98 | 236.59 |
| 2015-07-21 20:00 | 11.73 | 15.86 | 195.28 |
| 2015-07-21 21:00 | 75.95 | 17.05 | 187.93 |
| 2015-07-21 22:00 | 71.19 | 17.46 | 199.72 |
| 2015-07-21 23:00 | 83.07 | 17.59 | 217.11 |
| 2015-07-21 24:00 | 3.56 | 18.81 | 182.31 |
| 平均 | 72.04 | 20.23 | 254.49 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |