山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 8月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月31日 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-31 1:00 | 3.53 | 21.12 | 262.19 |
| 2015-7-31 2:00 | 8.82 | 21.33 | 206.48 |
| 2015-7-31 3:00 | 3.49 | 21.15 | 222.44 |
| 2015-7-31 4:00 | 6.36 | 21.06 | 193.45 |
| 2015-7-31 5:00 | 2.06 | 20.61 | 189.42 |
| 2015-7-31 6:00 | 17.52 | 21.47 | 231.81 |
| 2015-7-31 7:00 | 49.89 | 21.48 | 307.93 |
| 2015-7-31 8:00 | 4.6 | 21.65 | 355 |
| 2015-7-31 9:00 | 3.95 | 21.92 | 277.1 |
| 2015-7-31 10:00 | 4.55 | 23.26 | 353.5 |
| 2015-7-31 11:00 | 9.17 | 23.19 | 246.64 |
| 2015-7-31 12:00 | 1.74 | 23.63 | 183.68 |
| 2015-7-31 13:00 | 20.38 | 23.28 | 261.46 |
| 2015-7-31 14:00 | 1.98 | 22.8 | 270.34 |
| 2015-7-31 15:00 | 6.01 | 23.11 | 294.07 |
| 2015-7-31 16:00 | 2.95 | 23.65 | 278.93 |
| 2015-7-31 17:00 | 4.7 | 22.97 | 273.95 |
| 2015-7-31 18:00 | 2.41 | 22.34 | 348.51 |
| 2015-7-31 19:00 | 6.95 | 22.16 | 360.02 |
| 2015-7-31 20:00 | 2.13 | 21.55 | 288.52 |
| 2015-7-31 21:00 | 4.18 | 21.64 | 247.12 |
| 2015-7-31 22:00 | 2.58 | 22.17 | 250.83 |
| 2015-7-31 23:00 | 6.46 | 21.82 | 265.72 |
| 2015-7-31 24:00 | 2.58 | 21.2 | 268.45 |
| 平均 | 7.46 | 22.11 | 268.23 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |